# DESCRIPCION TECNICA

CIELO TECHSTYLE  610 x 610

El Cielo deberá tener una superficie plana, fabricada en base a fibra de vidrio con  poliéster no tejido, con un espesor total de 28 mm.

El formato de la bandeja es de 594 mm x 594 mm., el que esta diseñado para instalarse sobre perfilería prelude 15 /16”

El modulo de la bandeja es de 610 mm x 610 mm.

Las bandejas de cielo descansan en un sistema de perfiles prelude cuyo perfil principal tiene una altura de 31 mm y una base de 24 mm.

La instalación del cielo considera el uso de amarras de alambre #14

Producto aceptado: Cielo Techstyle 610 x 610 de Hunter Douglas  o equivalente técnico.